Verwendete Dokumentation
Anleitung „Erstellen einer High-Availability-Konfiguration mit Synology NAS“
https://www.synology.com/de-de/knowledgebase/DSM/tutorial/Disaster_Recovery/How_to_create_a_high_availability_configuration_with_Synology_NAS#t3
Anleitung „Wie kann ich IP-Adresse und Link Aggregation auf dem aktiven und passiven Server ändern?“
https://www.synology.com/de-de/knowledgebase/DSM/tutorial/Disaster_Recovery/How_can_I_modify_the_IP_and_Link_Aggregation_of_the_servers
Anleitung „Link Aggregation“
https://www.synology.com/de-de/knowledgebase/DSM/help/DSM/AdminCenter/connection_network_linkaggr
Synology White Paper „Synology High Availability“
https://global.download.synology.com/download/Document/WhitePaper/Synology_SHA_White_Paper.pdf
Datei
Status bei Beginn:
Beide RS1219+ sind eingeschaltet und verkabelt
Beide Geräte haben 4 1Gb Netzwerkports.
Port 1+2 sind für die Heartbeat Leitung vorgesehen, Port 3+4 für die Anbindung ans Netzwerk.
Beide werde jeweils zu einem Bond zusammengefügt.
Beim Datengarten hieß der Modus Balance SLB, bei Blaupause war dieser Punkt (der erste im Menü jeweils) mit „Adaptive Load Balancing“ benannt. Das lag daran, dass bei Orginal schon mal der Virtual Machine Manager installiert war und daher open V-Switch. Nachdem auf beiden Maschinen Open-V-Switch aktiviert wurde sahen die Einstellungen gleich aus.
Als feste IPs für die Bonds wurden in der Anbindung ans Netzwerk vergeben:
IP Datengarten Orginal 192.168.1.6 (über den Bond auf Port 3+4)
IP Blaupause 192.168.1.7 (über den Bond auf Port 3+4)
Beim Bond für den Heartbeat wurde DHCP eingestellt: https://www.synology.com/de-de/knowledgebase/DSM/tutorial/Disaster_Recovery/Does_Hearbeat_connection_require_static_IP
Laut
https://www.synology.com/de-de/knowledgebase/DSM/tutorial/Disaster_Recovery/What_should_I_know_when_creating_a_Heartbeat_connection_for_a_Synology_High_Availability_cluster
sollte die MTU für beide Netzwerkports beider Geräte vor dem erzeugen der Bonds auf 9000 gesetzt werden, ebenso für die Link Aggregation Bonds
Auf beiden Geräten übers Paketzentrum Synology High Availability installieren.
Notwendig ist laut Synology dass die DSM Version gleich ist.
Leider haben wir aber auf beiden Geräten 6.2.2 24922, jedoch auf Datengarten hat Update 6, Blaupause Update 4 ???
Manuelle Suche nach Updates scheint nicht zu gehen, der Versuch Update 6 manuell zu installieren führt zur Behauptung „Downgrade nicht möglich“ ???
Wir ignorieren das erst mal.
Wir benennen Datengarten in Orginal um damit wir dem Cluster den Namen Datengarten geben können.
Das muss evtl. an zwei Stellen in der Systemsteuerung des RS1219+ gemacht werden:
Systemsteuerung > Netzwerk > Servername
Systemsteuerung > Thema > Anmeldeseite Titel
Wir starten Synology High Availability auf dem Orginal.
Dieses bemängelt das fehlende Update 6 auf Blaupause !
Eine Suche nach der korrekten Datei und manuelles Update scheint zu funktionieren: https://archive.synology.com/download/DSM/criticalupdate/update_pack/24922-6/synology_avoton_rs1219+.pat
Blaupause meldet daraufhin auch 6.2.2 24922 Update 6
Synology High Availability bemängelt im nächsten Versuch dass noch Virtual Machine Manager installiert ist, dieser darf erst nach der Installtion von High Availability installiert werden.
Wir deinstallieren Virtual Machine Manager, belassen aber die VMs auf dem Volume