Fachplanungen

keine Einwände seitens der Gruppe gegen die Budgetüberschreitung

→ Raymond sagt RBS für Tragwerk und Schallschutz zu und fordert einen Vertrag an

wir vergeben die Fachplanung zu Wärme auch an RBS

bezüglich Brandschutz schließen wir uns Anne und Maria an und bleiben dem Büro, dass schon in der Vorplanung beraten hat

Wir haben bisher nur ein Angebot bezüglich TGA Planung von Firma e+Tech. Das Angebot umfasst bisher nur bis zur Leistungsphase 2 und noch nicht Küche inkls. Lastenaufzug.

→ Raymond macht einen Termin dem Büro aus. Max kommt dazu, um eine Hausnummer zu bekommen, wenn wir sie bis zu Leistungsphase 4 beuaftragen inkl. Küche

Bodengutachten

Max hat mal recherchiert, was im Landkreis an Versickerung und Co möglich ist

am Einfachsten wäre ein Kiesbett (Rigole), darüber kann gepflastert werden. Dem Landkreis wäre am Liebsten aber bepflanztes Erdreich. Ein Gutachten muss klären, ob der Abstand zum Grundwasser groß genug ist und ob der unterem einem möglichen Kiesbett liegende Untergrund überhaupt hinreichend Wasser weiterleiten würde. Wenn eines der beiden Kriterien nicht erreicht wird, kommt eine Rigole nicht infrage.

Herr Schauenburg sprach sich zur statischen Beurteilung auch für ein Bodengutachten aus. → Raymond befragt Herrn Schauenburg, ob ein Büro bauen kann, was beides leistet

Themengruppen

Kick-Off-Treffen für die Themengruppen 3. April 11:30 Uhr mit Anne und Maria

Gunter, Otto und Leo haben es auf dem Schirm, Marcus erinnert Toni nochmal

KG Wohnhaus Treffen

nächste Woche Dienstag, 1. April 14 Uhr → Raymond geht hin, wir anderen haben leider doch keine Zeit

Themen: welche Aspekte sollten in die Planung für den Bauantrag mit einfließen (Brandschutz, Energie, Außengestaltung, …)